Государственное образовательное учреждение дополнительного

I. Общие положения

Программа обучения руководителей и работников образовательных, лечебных и культурно-просветительских учреждений  (далее - Программа) в государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края» (далее - УМЦ) является одним из составляющих элементов системы подготовки населения Забайкальского края по вопросам  пожарной безопасности.

Программа предназначена для обучения:

-Руководителей и работников, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ;

-Руководителей и работников, ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений;

-Руководителей и работников, ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений;

- Руководителей и работников, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах).

-Воспитателей дошкольных учреждений

Программа регламентирует обучение по вопросам пожарной безопасности  должностных лиц и специалистов, на которых возложена ответственность за организацию и выполнение всего комплекса мероприятий обеспечения пожарной безопасности в организациях и учреждениях.

В программе изложены организация обучения и методика проведения занятий, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, наименование тем занятий и их содержание, количество часов, отводимое на изучение Программы в целом и каждой темы в отдельности

II. Организация обучения

1. Обучение руководителей и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность  в государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края»  на основании Приказа МЧС России «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»от 12.12.2007 г. № 645 (в ред.  от 27.01.09 г. N 35).

2. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек

3. Директору УМЦ ГОЧС предоставляется право  (при необходимости)  включать в содержание тем новые вопросы, вытекающие из требований приказов и указаний МЧС РФ,  перераспределять учебное время на изучение отдельных тем, исходя из местных особенностей и степени подготовленности обучаемых, уточнять формы и методы проведения занятий, а также последовательность изучения тем  без сокращения общего количества часов, определенных настоящей Программой.

4. Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов проводиться комиссией, назначаемой в составе: председателя – директора УМЦ ГОЧС; членов комиссии - преподаватель, закрепленный за учебной группой и других необходимых специалистов.

5. Руководители и работники ответственные за пожарную безопасность в организациях,  прошедшие обучение в УМЦ должны:

Знать:

- первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях

- способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

- пути эвакуации людей при пожаре

- системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара

Уметь:

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- действовать при возникновении пожара;

- оказывать помощь пострадавшим.

III. Рекомендуемая тематика и расчёт часов учебных занятий

|  | Наименование тем |  | Перечень обучаемых в УМЦ ГОЧС Забайкальского края. Количество часов при очной форме обучения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Руководители и работники, ответственные за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | Воспитатели дошкольных учреждений | Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных учреждений | Руководителей и ответственных за ПБ в учреждениях (офисах) | Руководители и работники ответственные за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | Лекция | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений | Лекция | 3 |  | 4 | 1 | 4 |
|  | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | Лекция |  | 1 |  |  |  |
|  | Меры пожарной безопасности учреждения | Лекция | 3 |  | 4 | 2 | 4 |
|  | Требования пожарной безопасности к территориям | Лекция |  | 1 |  |  |  |
|  | Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре | Классно-групповое занятие |  | 1 |  |  |  |
|  | Обучение детей дошкольного возраста (учащихся образовательных учреждений) пожаробезопасному поведению | Классно-групповое занятие | 3 | 1 |  |  |  |
|  | Средства пожаротушения и правила их применения |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | Лекция |  | 1 |  |  |  |
|  | Первичные средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | Лекция |  |  | 2 |  |  |
|  | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны | Лекция |  |  |  | 3 | 2 |
|  | Эвакуация людей при пожаре. Работа с огнетушителями. | Практическое занятие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Зачет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего часов по очной форме обучения |  | 16 | 9 | 14 | 10 | 14 |

IV. Содержание тем занятий

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к учреждениям.

Федеральный закон "О пожарной безопасности"от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ (в ред. от 14.03.2009 N 32-ФЗ) Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года об утверждении  Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР. Инструкции по пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений.

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР.

Краткий обзор пожаров, происшедших в лечебных учреждениях района, края. Примеры наиболее характерных пожаров. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона "О пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР. Основные обязанности руководителей лечебных учреждений по созданию и поддержанию противопожарного режима на вверенных объектах. Ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных объектов (участков). Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технического минимума. Противопожарный осмотр складских и подсобных помещений, аптек, помещений наполнения емкостей кислородом, слесарных, столярных и других мастерских перед началом работы и порядок их закрытия по окончании работы. Принятие мер по установлению и устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Краткий обзор пожаров в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Анализ характерных пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также использовании огнеопасных жидкостей. Проведение огневых работ. Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначения помещений: сцена, зрительный зал, гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с экспонатами, запасник, архив, гладильная, костюмерная, столярная и др. Соблюдение требований к расстановке стульев, кресел и их креплению. Огнезащитная обработка декораций и бутафорий, порядок их хранения. Противопожарный режим при демонстрации кинофильмов. Требования к обслуживающему персоналу. Понятие о паспортизации домов культуры, клубов, кинотеатров. Порядок переквалификации киномехаников. Инструктаж обслуживающего персонала. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации. Специальные требования пожарной безопасности к музеям, картинным галереям, выставкам, библиотекам, циркам, памятникам культуры. Требования к производству реставрационных работ. Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних елок; обращении с открытым огнем (курение, зажженная спичка, свеча); эксплуатации печей, каминов, отопительных котлов и газовых приборов; обращении с ЛВЖ и препаратами бытовой химии в аэрозольных упаковках.

Тема 3. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

Тема 4. Меры пожарной безопасности учреждения

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний в учебных и  дошкольных учреждениях. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при вызове их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей. Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов в учреждениях (офисах) с массовым пребыванием людей. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Краткий обзор пожаров в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Анализ характерных пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также использовании огнеопасных жидкостей. Проведение огневых работ. Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначения помещений: сцена, зрительный зал, гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с экспонатами, запасник, архив, гладильная, костюмерная, столярная и др. Соблюдение требований к расстановке стульев, кресел и их креплению. Огнезащитная обработка декораций и бутафорий, порядок их хранения. Противопожарный режим при демонстрации кинофильмов. Требования к обслуживающему персоналу. Понятие о паспортизации домов культуры, клубов, кинотеатров. Порядок переквалификации киномехаников. Инструктаж обслуживающего персонала. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации. Специальные требования пожарной безопасности к музеям, картинным галереям, выставкам, библиотекам, циркам, памятникам культуры. Требования к производству реставрационных работ. Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних елок; обращении с открытым огнем (курение, зажженная спичка, свеча); эксплуатации печей, каминов, отопительных котлов и газовых приборов; обращении с ЛВЖ и препаратами бытовой химии в аэрозольных упаковках.

Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения); хранении и обращении с огнеопасными жидкостями и химическими реактивами. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ; противопожарный режим при приеме - выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и химических реактивов; проведении огневых работ: (газосварочных, электросварочных, варке битума и смол, при окрасочных работах при применении жидкого топлива); основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР; противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначения помещений: кабинеты, палаты для больных, хирургические, физиотерапевтические кабинеты, лаборатории, помещения рентгеноскопии и хранения рентгенопленки, склады медикаментов и т.п.; содержание чердаков, подвалов и подсобных помещений; меры пожарной безопасности при организации в лечебных учреждениях киносеансов, концертов и других массовых мероприятий; особенности в разработке плана эвакуации больных, инструктаж и содержание путей эвакуации; эксплуатации отопительных приборов; применении препаратов бытовой химии в аэрозольных упаковках; обращении с легковоспламеняющимися жидкостями, газами; краткие сведения об автоматических установках дымоудаления, подпора воздуха в домах повышенной этажности; требования правил пожарной безопасности к путям эвакуации.

Тема 5. Требования пожарной безопасности к территориям

Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к зданию и водоисточникам.

Тема 6. Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ.

Тема 7. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения.

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

Тема 8. Средства пожаротушения и правила их применения.

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

Нормы обеспечения учреждений  средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала учреждения при возникновении пожара, вызов пожарной команды, тушение пожара имеющимися средствами, эвакуация людей и имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара.

Тема 9. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и месторасположение.

Тема 10. Первичные средства пожаротушения. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны

Назначение, устройство, принцип действия.

Тема 11. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны

Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения в театрально-зрелищных учреждениях. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения зрелищных учреждений средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара, загорания имеющимися средствами, организация эвакуации людей и имущества при пожаре.

Тема 12. Эвакуация людей при пожаре. Работа с огнетушителями.

(Практическое занятие.)

- Технические средства обучения

Учебно-лабораторное оборудование УМЦ.

- Перечень заданий для итоговой аттестации слушателей

Тест по пожарно-техническому минимуму № 1

- Персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации несут:

а) руководитель;

б) главный инженер;

в) лицо ответственное за обеспечение соблюдения ПБ;

г) инженер по охране труда.

- Какие условия считаются необходимыми для возникновения пожара?

а) наличие горючего вещества и окислителя;

б) наличие горючего вещества, окислителя, источника зажигания;

в) наличие горючего вещества и источника зажигания;

г) наличие окислителя.

- Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости:

а) от вида горючего материала;

б) от мест размещения обслуживающего персонала;

в) от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды;

г) от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

- Какой сигнальный цвет имеет смысловое значение «возможная опасность»:

а) синий;

б) желтый;

в) красный;

г) зеленый.

- Какой порядок действия работника при возникновении пожара.

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по телефону пожарной охраны, организовать встречу пожарных подразделений;

б) сообщить по телефону пожарной охраны, принять меры к эвакуации людей, тушению пожара, спасению материальных ценностей, организовать встречу пожарных подразделений;

в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний;

г) сообщить непосредственному начальнику, принять меры к тушению пожара, сообщить по телефону пожарной охраны.

- Для чего применяются порошковые огнетушители:

а) только для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В;

б) только для тушения горючих газов;

в) для тушения твердых горючих веществ, горючих жидкостей и газов, электрооборудования под напряжением до 1000 В;

г) только для тушения горючих жидкостей.

- Какое минимально допустимое расстояние необходимо соблюдать, используя углекислотный огнетушитель, для тушения электрооборудования:

а) не менее 2 м;

б) не менее 1 м;

в) не менее 3 м;

г) не менее 4 м.

- Укажите последовательность приведения в действие углекислотного огнетушителя.

1) огнетушитель снять с кронштейна и поднести к очагу возгорания;

2) сорвать пломбу и выдернуть чеку;

3) перевести раструб в удобное положение, подойти на безопасное расстояние от очага возгорания, нажать на рычаг запорно-пускового устройства;

4) направить струю ОВ на очаг загорания.

а) 1, 2, 3, 4;

б) 1, 3, 2, 4;

в) 1, 3, 4, 2;

г) 2, 3, 1, 4.

- Укажите, какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением.

а) ОВП и ОУ;

б) ОХП и ОП;

в) ОУ и ОП;

г) ОВП и ОХП.

- Какое смысловое значение у зеленого сигнального цвета?

а) аварийная или опасная ситуация;

б) безопасность, безопасные условия; помощь, спасение;

в) предписание во избежание опасности;

г) возможная опасность.

Тест по пожарно-техническому минимуму № 2

- Назовите первичные средства тушения пожара.

а) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь; покрывала для изоляции очага возгорания;

б) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь;

в) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, покрывала для изоляции очага возгорания;

г) только переносные огнетушители.

- Каким огнетушащим веществом не допускается тушить электроустановки, находящиеся под напряжением?

а) твердый диоксид углерода;

б) сухой песок;

в) вода;

г) порошковый состав.

- На какой максимальной высоте огнетушители в помещениях располагаются на кронштейнах?

а) 2 м;

б) 1 м;

в) 1,5 м;

г) 2,5 м.

- Какое минимальное безопасное расстояние от сопла и корпуса порошковых огнетушителей до токоведущих частей необходимо соблюдать при тушении электрооборудования?

а) не менее 1,5 м;

б) не менее 1 м;

в) не более 3 м;

г) не регламентируется.

- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность:

а) их свободного открывания изнутри без ключа;

б) их открытия с использованием немеханизированного инструмента;

в) сохранности материальных ценностей;

г) правилами противопожарного режима не регламентируется.

- В какой стадии пожара применяют огнетушители?

а) для дотушивания оставшихся очагов;

б) в любой стадии;

в) в начальной стадии развития;

г) в условиях интенсивного задымления.

- Нормативный правовой акт Российской Федерации, регламентирующий установление противопожарного режима на объектах защиты.

а) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

б) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

в) Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225;

г) Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ.

- Назовите способы оповещения людей о пожаре и необходимости эвакуации.

а) звуковой, речевой, световой, комбинированный;

б) световой;

в) звуковой;

г) речевой.

- В каком случае предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил ПБ?

а) халатное действие, приведшее к пожару;

б) несвоевременное сообщение о пожаре;

в) причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека, смерть двух и более лиц;

г) уголовная ответственность не предусмотрена.

- Каковы основные задачи пожарно-технических комиссий?

а) обеспечение ПБ предприятий и организаций;

б) содействие в проведении пожарно-профилактической работы, контроль за соблюдением требований, стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных документов по вопросам ПБ;

в) организация тушения пожаров;

г) контроль за работниками организации в части соблюдения правил противопожарного режима.

Программа утверждена на заседании

Учебно-методического совета «УМЦ ГОЧС Забайкальского края»

Протокол №1 от «24» марта 2015 год