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1. Общие положения
Программа повышения квалификации в области пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - Программа) в государственном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края» (далее - УМЦ) является одним из составляющих элементов системы подготовки населения Забайкальского края по вопросам пожарной безопасности.
Программа предназначена для обучения:

- руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ;
- руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности медицинских организаций
;
- руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (общественные здания
).
Программа регламентирует обучение по вопросам пожарной безопасности руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на которых возложена ответственность за организацию и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях и учреждениях.

В программе изложены вопросы по организации обучения и методика проведения занятий, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, наименование тем занятий и их содержание, количество часов, отводимое на изучение Программы в целом и каждой темы в отдельности

Программа разработана на основании Типовой программы МЧС России (Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» Приложение 1).
Программа построена на принципе представления содержания обучения и построении учебных планов, которые позволяют обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся.

Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование.

Формы обучения слушателей очная, очно-заочная. 

Повышение квалификации по очно-заочной форме осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Организация обучения

1. Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности в УМЦ осуществляется на основании Приказа МЧС России «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» от 18.11.2021 г. № 806.

2. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек. 

3. Директору УМЦ предоставляется право (при необходимости) включать в содержание тем новые вопросы, вытекающие из требований приказов и указаний МЧС России, перераспределять учебное время на изучение отдельных тем, исходя из местных особенностей и степени подготовленности обучаемых, уточнять формы и методы проведения занятий, а также последовательность изучения тем без сокращения общего количества часов, определенных настоящей Программой.

4. Обучение слушателей по очной форме завершается итоговым тестированием.
Для слушателей, проходящих обучение по очно-заочной форме, проводится промежуточное тестирование посредством дистанционных образовательных технологий с использованием системы управления обучением «Moodle»
 и итоговое тестирование по очной форме на стационаре УМЦ после успешного прохождения промежуточного тестирования и практических занятий, предусмотренных Программой. Практические занятия проводятся по очной форме обучения на стационаре УМЦ.
Тестирование проводится комиссией, назначаемой в составе: председателя - директора УМЦ; членов комиссии - преподаватель, закрепленный за учебной группой и других необходимых специалистов.
3. Цели и планируемые результаты обучения
Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедшие обучение в УМЦ должны:
Знать:
требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;

перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.
Уметь:
пользоваться первичными средствами пожаротушения;

анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

действовать в случае возникновения пожара.

Владеть:
практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

4.1. Структура и объем учебного курса

Таблица 4.1
	№

раздела
	Наименование

раздела
	Всего часов по разделу

	
	
	очная форма
	очно-заочная форма

	
	
	категории обучаемых
	категории обучаемых

	
	
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности медицинских организаций
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (общественные здания)
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности медицинских организаций
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (общественные здания)

	1.
	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности
	4

(лк.)

2

(пр.)
	4

(лк.)

2

(пр.)
	3

(лк.)

2

(пр.)
	4

(лк.)

2

(пр.)
	4

(лк.)

2

(пр.)
	4

(лк.)

2

(пр.)

	2.
	Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
	2

(лк.)
	2

(лк.)
	1,5

(лк.)
	2,5

(лк.)
	2,5

(лк.)
	2,5

(лк.)

	3.
	Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	3,5

(лк.)
	3,5

(лк.)
	3

(лк.)
	6

(лк.)
	6

(лк.)
	5

(лк.)

	4.
	Системы противопожарной защиты
	7,5

(лк.)

2

(пр.)
	7,5

(лк.)

2

(пр.)
	7,5

(лк.)

2

(пр.)
	7,5

(лк.)

2

(пр.)
	7,5

(лк.)

2

(пр.)
	7,5

(лк.)

2

(пр.)

	
	Промежуточный контроль знаний
	-
	-
	-
	1

(тест)
	1

(тест)
	1

(тест)

	
	Контроль по итогам обучения
	1

(зачет)
	1

(зачет)
	1

(зачет)
	1 (итоговый

тест)
	1 (итоговый

тест)
	1 (итоговый

тест)

	
	Итого часов
	22
	22
	20
	26
	26
	25


4.2. Учебно-тематический план
Таблица 4.2
	№
раздела/

тем раздела
	Наименование тем занятий
	Вид учебных занятий
	Количество часов 

при очной форме обучения

	
	
	
	Категории обучаемых в УМЦ

	
	
	
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности медицинских организаций
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (общественные здания)

	1.
	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности
	
	
	
	

	1.1.
	Государственное регулирование в области пожарной безопасности
	Лекция
	1
	1
	0,5

	1.2.
	Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности
	Лекция
	1
	1
	1

	1.3.
	Противопожарный режим на объекте
	Лекция
	1
	1
	1

	1.4.
	Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
	Лекция
	1
	1
	0,5

	1.5.
	Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» (противопожарная пропаганда, разработка программ проведения противопожарного инструктажа, подготовка тренировки по отработке действий при возникновении пожара)

	Практическое занятие
	2
	2
	2

	2.
	Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
	
	
	
	

	2.1.
	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	Лекция
	1
	1
	0,5

	2.2.
	Федеральный государственный пожарный надзор
	Лекция
	0,5
	0,5
	0,5

	2.3.
	Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
	Лекция
	0,5
	0,5
	0,5

	3.
	Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	
	
	
	

	3.1.
	Тема 3.1. Классификация пожаров
	Лекция
	0,5
	0,5
	0,5

	3.2.
	Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений
	Лекция
	0,5
	0,5
	1

	3.3.
	Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
	Лекция
	0,5
	0,5
	0,5

	3.4.
	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
	Лекция
	0,5
	0,5
	0,5

	3.5.
	Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления
	Лекция
	0,5
	0,5
	-

	3.6.
	Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
	Лекция
	1
	1
	0,5

	4.
	Системы противопожарной защиты
	
	
	
	

	4.1.
	Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
	Лекция
	1
	1
	1

	4.2.
	Пути эвакуации людей при пожаре
	Лекция
	2
	2
	2

	4.3.
	Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Лекция
	1
	1
	1

	4.4.
	Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
	Лекция
	1
	1
	1

	4.5.
	Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков
	Лекция
	0,5
	0,5
	0,5

	4.6.
	Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
	Лекция
	2
	2
	2

	4.7.
	Порядок действий при тревогах «задымление», «пожар»
	Практическое занятие
	2
	2
	2

	
	Итоговое тестирование
	
	1
	1
	1

	
	Всего часов по очной форме обучения
	
	22
	22
	20


4.2. Учебно-тематический план

Таблица 4.2 (продолжение)
	№

раздела/

тем раздела
	Наименование тем занятий
	Вид учебных занятий
	Количество часов 

при очно-заочной форме обучения

	
	
	
	Категории обучаемых в УМЦ

	
	
	
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности медицинских организаций
	Руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (общественные здания)

	1.
	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности
	
	
	
	

	1.1.
	Государственное регулирование в области пожарной безопасности
	Лекция
	1
	1
	1

	1.2.
	Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности
	Лекция
	1
	1
	1

	1.3.
	Противопожарный режим на объекте
	Лекция
	1
	1
	1

	1.4.
	Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
	Лекция
	1
	1
	1

	1.5.
	Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» (противопожарная пропаганда, разработка программ проведения противопожарного инструктажа, подготовка тренировки по отработке действий при возникновении пожара)

	Практическое занятие
	2
	2
	2

	2.
	Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
	
	
	
	

	2.1.
	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	Лекция
	1
	1
	1

	2.2.
	Федеральный государственный пожарный надзор
	Лекция
	1
	1
	1

	2.3.
	Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
	Лекция
	0,5
	0,5
	0,5

	3.
	Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	
	
	
	

	3.1.
	Классификация пожаров
	Лекция
	1
	1
	1

	3.2.
	Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений
	Лекция
	1
	1
	1

	3.3.
	Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
	Лекция
	1
	1
	1

	3.4.
	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
	Лекция
	1
	1
	1

	3.5.
	Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления
	Лекция
	1
	1
	-

	3.6.
	Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
	Лекция
	1
	1
	1

	4.
	Системы противопожарной защиты
	
	
	
	

	4.1.
	Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
	Лекция
	1
	1
	1

	4.2.
	Пути эвакуации людей при пожаре
	Лекция
	2
	2
	2

	4.3.
	Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Лекция
	1
	1
	1

	4.4.
	Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
	Лекция
	1
	1
	1

	4.5.
	Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков
	Лекция
	0,5
	0,5
	0,5

	4.6.
	Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
	Лекция
	2
	2
	2

	4.7.
	Порядок действий при тревогах «задымление», «пожар»
	Практическое занятие
	2
	2
	2

	
	Промежуточное тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий
	
	1
	1
	1

	
	Итоговое тестирование
	
	1
	1
	1

	
	Всего часов по очно-заочной форме обучения
	
	26
	26
	25


4.3. Содержание тем занятий
1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности
Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности (лекция)
Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности (лекция)
Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или обнаружении признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о порядке действий при пожаре.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.
Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте (лекция)
Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.

Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности (лекция)
Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.

Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала.

Тема 1.5. Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» (противопожарная пропаганда, разработка программ проведения противопожарного инструктажа, подготовка и проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара) (практические занятия)

Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объекта в целом (отдельных участков).

Планирование мероприятий по противопожарной пропаганде. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.

Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации.

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны.

2. Оценка соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (лекция)
Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Тема 2.2. Федеральный государственный пожарный надзор (лекция)
Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора. Риск - ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска.
Тема 2.3. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности (лекция)
Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.

3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности 
объекта защиты
Тема 3.1. Классификация пожаров (лекция)
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров. Статистика пожаров.
Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений (лекция)
Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара.
Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений (лекция)
Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Тема 3.4. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями (лекция)
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.
Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления (лекция)
Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4
.

Тема 3.6. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам (лекция)
Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда - допуска на проведение огневых работ
. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ.
4. Системы противопожарной защиты
Тема 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара (лекция)
Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта.
Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре (лекция)
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация и спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

Тема 4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (лекция)
Требования пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации.
Тема 4.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара (лекция)
Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4 средствами индивидуальной защиты и спасения. Размещение во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства индивидуальной защиты пожарных). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения.

Тема 4.5. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков (лекция)
Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования к обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4.

Тема 4.6. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях (лекция)
Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные огнетушители. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных огнетушителей. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам.

Тема 4.7. Порядок действий при тревогах «задымление», «пожар» (практические занятия)
Отработка порядка действий при тревогах: «задымление», «пожар».

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре.

Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.

5. Технические средства обучения
 УМЦ
Учебно-лабораторное оборудование, мультимедийная техника, дидактический материал, специализированные информационно-программные технические средства, предназначенные для передачи информации, подготовки слушателей к выполнению заданий и организации их выполнения, получения обратной связи, хранения, документирования и систематизации учебной и учебно-методической информации.
Рассмотрено:

на заседании УМС УМЦ

Протокол № ___ от «___» ____________ 2021 г.

Приложение 1
Рекомендуемая литература

	№ темы
	Наименование тем
	Список литературы

	1.1.
	Государственное регулирование в области пожарной безопасности
	1. Указ Президента РФ от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года».

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ.

3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

4. Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ.

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

7. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

	1.2.
	Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности
	1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

	1.3.
	Противопожарный режим на объекте
	1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

	1.4.
	Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
	1. Противопожарная пропаганда: учеб. пособие для обучающихся в образовательных организациях высшего образования МЧС России / О.Д. Ратникова [и др.]. М.: ВНИИПО, 2017. 414 с.

2. Пожарная безопасность: Учебное пособие для членов добровольных Дружин юных пожарных/ О.Д. Ратникова, В.В. Володченкова, А.А. Чистякова, Н.В. Баранова - М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2017. - 181 с., ил.

	1.5.
	Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» (противопожарная пропаганда, разработка программ проведения противопожарного инструктажа, подготовка тренировки по отработке действий при возникновении пожара)
	1. Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности: учеб. пособие / В. А. Рязанов, Н. Н. Соболев, В. Л. Семиков и др. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2016. –  392 с.

2. Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
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Приложение 2

Вопросы промежуточного тестирования для слушателей 
очно-заочной формы обучения
1. Какой нормативный правовой акт РФ определяет полномочия в области пожарной безопасности органов государственной власти и органов местного самоуправления?

А) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Б) Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.
2. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение требований пожарной безопасности?

А) дисциплинарная, административная, уголовная.

Б) административная.

В) уголовная.

3. Какими нормами регламентирован противопожарный режим?

А) только нормами федерального законодательства.

Б) нормами федерального, регионального и муниципального законодательства.

В) только региональными нормативными правовыми актами.

4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности – это…

А) обязанность руководителя организации.

Б) право руководителя организации.

В) руководитель организации не отвечает за пропаганду и обучение работников.
5. Перечислите элементы системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

А) конструктивная защита, первичные средства тушения пожара.

Б) предотвращения пожара, противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
В) система обеспечения огнестойкости зданий и строительных конструкций, система оповещения и управления эвакуацией, система противодымной защиты.
6. Перечислите виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых должностными лицами государственного пожарного надзора.
А) опрос, получение письменных объяснений, инструментальное обследование.

Б) документарная проверка, выборочный контроль.

В) инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка.

7. Декларация пожарной безопасности предусматривает…
А) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска), оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Б) расчет индивидуального пожарного риска.

В) расчет возможного ущерба имуществу декларируемого объекта.

8. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?

А) пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения.

Б) пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму.
В) все вышеперечисленные факторы.
9. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия…

А) разрешается при условии организации постоянного контроля в местах эксплуатации электропровода и кабеля.

Б) запрещено.

В) разрешается при условии применения изолирующего материала в местах повреждения.
10. Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1 должен быть обеспечен…

А) по всей длине.
Б) с одной продольной стороны.
В) с двух продольных сторон.
11. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня и сжигания отходов и тары использовать…

А) возможно, при наличии первичных средств пожаротушения.

Б) запрещается.

В) возможно, при организации круглосуточного контроля за такими местами.

12. Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий…
А) разрешается при наличии достаточного количества средств индивидуальной защиты для участников мероприятий.

В) разрешается при условии организации постоянного контроля за процессом топки печей.

В) запрещено.

13. После завершения огневых работ…
А) должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.
Б) место проведения не контролируется.

В) должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 8 часов.
14. Сколько способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара определено № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?
А) 5.

Б) 11.
В) 3.

15. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать…

А) свободное движение людей.

Б) безопасную эвакуацию людей.
В) своевременное начало эвакуации.

16. На сколько типов делятся системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре?

А) 7

Б) 3

В) 5
17. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета…

А) не менее 1 средства на каждого дежурного.
Б) не менее 2 средств.

В) пожарный пост средствами индивидуальной защиты не обеспечивается.
18. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет…
А) конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.
Б) использования специальных строительных материалов.

В) использования автоматических установок пожаротушения.

19. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

А) переносные и передвижные огнетушители.

Б) песок и вода.

В) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания, генераторные огнетушители аэрозольные переносные.
20. Где устанавливается щит пожарный передвижной?

А) в помещениях, где находятся (обращаются) горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28ºС.
Б) в помещениях различного назначения, в которых проводятся огневые работы.

В) в помещениях, где находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Приложение 3

Вопросы итогового тестирования для слушателей 
очной и очно-заочной формы обучения
Вариант № 1
1. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности несет:
а) руководитель;

б) главный инженер;

в) лицо, назначенное руководителем организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности;

г) инженер по охране труда.

2. Какие условия считаются необходимыми для возникновения пожара?
а) наличие горючего вещества и окислителя.
б) наличие горючего вещества, окислителя, источника зажигания.
в) наличие горючего вещества и источника зажигания.
г) наличие окислителя.

3. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости:
а) от вида горючего материала;

б) от мест размещения обслуживающего персонала;

в) от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды;

г) от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

4. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:
а) вводный и первичный на рабочем месте;

б) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой;

в) повторный, внеплановый, целевой;

г) вводный, целевой, персональный, групповой.
5. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении необходимо:
а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по телефону пожарной охраны, организовать встречу пожарных подразделений;

б) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

в) сообщить непосредственному руководителю и действовать согласно его указаниям;

г) сообщить непосредственному руководителю, принять меры к тушению пожара, сообщить по телефону пожарной охраны.

6. Пожары класса «Е» – это …
а) пожары газов;

б) пожары твердых горючих веществ и материалов.
в) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.
г) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов.
7. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) для помещений административного и общественного назначения не должно превышать:
а) 20 метров;

б) 10 метров;

в) 15 метров;

г) 5 метров.
8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее:
а) 2 огнетушителей;

б) 5 огнетушителей;

в) 3 огнетушителей;

г) 7 огнетушителей.

9. Эвакуационный выход – это ...
а) дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.
б) место, защищенное от воздействия опасных факторов пожара.
в) выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.
г) дверь, открывающаяся по ходу движения людей в условиях эвакуации.
10. Конструктивная пожарная защита обеспечивает:
а) предотвращение возникновения возгораний;

б) предотвращение возникновения пожара, ограничение распространения пожара, создание условий безопасной эвакуации;

в) безопасность эвакуации;

г) ограничение доступа к легко воспламеняющимся жидкостям.
Вариант № 2

1. Перечислите первичные средства тушения пожара.
а) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования; пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания, генераторные огнетушители аэрозольные переносные.
б) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь.
в) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, покрывала для изоляции очага возгорания.
г) только переносные огнетушители.

2. Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов не реже…
а) 1 раза в месяц.
б) 1 раза в квартал.
в) 1 раза в год.
г) 1 раза в 6 месяцев.

3. На какой максимальной высоте огнетушители в помещениях располагаются на кронштейнах?
А) 2 м.
б) 1 м.
в) 1,5 м.
г) 2,5 м.

4. Первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром…
а) в стадии линейного распространения.
б) в начальной стадии развития пожара.
в) в стадии объемного распространения.
г) на стадии стабилизации и затухания.

5. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность:
а) их свободного открывания изнутри без ключа;

б) их открывания с использованием немеханизированного инструмента;

в) сохранности материальных ценностей;

г) безопасной эвакуации.

6. Руководитель организации:
а) обязан назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;

б) организует работу по назначению лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;

в) вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;

г) не назначает лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

7. Какой нормативный правовой акт Российской Федерации, регламентирующий правила противопожарного режима на объектах защиты?
А) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
б) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ.
в) Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128.
г) Федеральный закон от 04.05.2020 года № 99-ФЗ.

8. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях осуществляется одним из следующих способов…
А) световым, звуковым, речевым, комбинированным.
б) световым.
в) звуковым.
г) речевым.

9. В каком случае предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?
А) халатное действие, приведшее к пожару.
б) несвоевременное сообщение о пожаре.
в) причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека, смерть двух и более лиц.
г) невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

10. Объект защиты – это …
а) объект, на котором должны соблюдаться правила пожарной безопасности.
б) продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.
в) объект в зоне ответственности подразделений пожарной охраны.
г) объект, на котором организован контроль за работниками организации в части соблюдения правил пожарной безопасности.
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� Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций».


� СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».


� От англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда).


� Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей; Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений; Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения; Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.


� Пункт 372 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056).


� ГОСТ Р 53626-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационно-коммуникационные технологии в образовании технические средства обучения. Общие положения».
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